| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2025/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 |

DỰ THẢO 2

DỰ THẢO 2

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt

trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

# CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

# Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện tại nhà ở riêng lẻ (sau đây gọi chung là hệ thống điện mặt trời hộ gia đình).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác hỗ trợ về tài chính, hỗ trợ kỹ thuật cho lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Quyết định này áp dụng đối với các hệ thống điện mặt trời hộ gia đình hoàn thành các thủ tục quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quyết định này trước ngày 01 tháng 01 năm 2031.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách; bảo đảm công bằng giữa các đối tượng được hỗ trợ.

2. Đối tượng được hỗ trợ phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật có liên quan trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành khai thác hệ thống điện mặt trời hộ gia đình.

3. Việc hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình phải thực hiện các thủ tục thông qua cá nhân là đại diện hợp pháp của các chủ sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật về nhà ở (sau đây gọi là Chủ hộ) và chỉ được hỗ trợ về tài chính 01 lần trong thời hạn áp dụng của Quyết định này cho nhà ở riêng lẻ theo địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

4. Nhà nước có quyền thu hồi các khoản hỗ trợ trong trường hợp đối tượng được hỗ trợ vi phạm quy định pháp luật hoặc các cam kết liên quan đến việc lắp đặt, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống điện mặt trời hộ gia đình.

5. Hỗ trợ về tài chính cho lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình được thực hiện căn cứ theo điều kiện kinh tế và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

# CHƯƠNG II

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH, KỸ THUẬT

# Điều 4. Hỗ trợ về tài chính

# 1. Hệ thống điện mặt trời hộ gia đình được hỗ trợ tiền đầu tư với định mức tối đa là 500.000 đồng cho 01 kWp tổng công suất định mức của các tấm quang điện lắp đặt trong hệ thống (sau đây gọi tắt là các tấm PV), nhưng không vượt quá 2.500.000 đồng cho một hộ gia đình.

2. Hệ thống điện mặt trời hộ gia đình được hỗ trợ lãi suất vay thương mại để đầu tư như sau:

a) Được áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;

b) Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 03 năm kể từ ngày bắt đầu giải ngân khoản vay theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại;

c) Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa là 07 triệu đồng cho 01 kWp tổng công suất định mức của các tấm PV lắp đặt trong hệ thống, nhưng không vượt quá 35 triệu đồng.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ tài chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được cân đối trong nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương; hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định cụ thể mức hỗ trợ tài chính, bảo đảm phù hợp với nguồn ngân sách của tỉnh và nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời hộ gia đình trên địa bàn.

# Điều 5. Hỗ trợ kỹ thuật

Hệ thống điện mặt trời hộ gia đình được hỗ trợ về kỹ thuật trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành khai thác khi Chủ hộ có đề nghị, cụ thể như sau:

# 1. Đơn vị điện lực tại địa phương hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật theo quy định pháp luật về điện lực như: đấu nối, điều khiển, giám sát, bảo vệ; hướng dẫn công tác lắp đặt nhằm bảo đảm an toàn điện. Đơn vị điện lực tại địa phương có trách nhiệm hướng dẫn trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của Chủ hộ.

# 2. Trường hợp Chủ hộ có nhu cầu bán sản lượng điện dư của hệ thống điện mặt trời hộ gia đình lên lưới điện, đơn vị điện lực tại địa phương có trách nhiệm:

# a) Phối hợp lắp đặt hoặc thay thế hệ thống đo đếm điện năng hai chiều phù hợp với công suất đấu nối của hệ thống điện mặt trời hộ gia đình với lưới điện;

# b) Hướng dẫn các thủ tục và các quy định có liên quan để ký kết Hợp đồng mua bán sản lượng điện dư với Chủ hộ.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn việc thiết kế, giải pháp bảo đảm an toàn chịu lực công trình và giải pháp phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với điều kiện nhà ở của hộ gia đình.

# Điều 6. Điều kiện để được hỗ trợ về tài chính

# 1. Hệ thống điện mặt trời hộ gia đình được hỗ trợ về tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

# a) Có đơn đề nghị hỗ trợ tài chính gửi đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi Chủ hộ lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình;

# b) Đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục phát triển, đầu tư, lắp đặt, đấu nối,  nghiệm thu và đưa vào vận hành khai thác hệ thống điện mặt trời hộ gia đình theo đúng các quy định có liên quan tại Chương III Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ;

2. Chủ hộ có nhu cầu vay vốn đầu tư có hỗ trợ lãi suất vay thương mại theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định này phải đáp ứng các yêu cầu và thực hiện thủ tục vay vốn theo quy định pháp luật và của các tổ chức tín dụng có liên quan.

# Điều 7. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền đầu tư của Chủ hộ

1. Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị hỗ trợ tài chính (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này);

b) Bản sao Thông báo hoặc Giấy đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP  ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ; Bản sao biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu, thỏa thuận đấu nối nguồn điện, hợp đồng mua bán sản lượng điện dư (nếu có);

c) Bản sao tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhà ở tại nơi lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình, gồm: Căn cước công dân của các chủ sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc tài liệu khác có giá trị như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai);

d) Giấy uỷ quyền của các chủ sở hữu nhà ở cho Chủ hộ làm đại diện thực hiện các thủ tục về đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình;

đ) Tài liệu chứng minh các thiết bị liên quan như tấm PV, biến tần, thiết bị lưu trữ điện,… có nguồn gốc, xuất xứ và năm sản xuất.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Chủ hộ lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình

3. Hình thức nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp theo một trong các hình thức sau:

a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp bản sao tài liệu kèm theo chưa được chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu;

b) Gửi hồ sơ qua bưu điện kèm theo các bản sao tài liệu được chứng thực theo quy định;

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 8. Trình tự, thủ tục phê duyệt hồ sơ và chuyển kinh phí hỗ trợ

1. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ ra thông báo trả toàn bộ hồ sơ để Chủ hộ bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy định.

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quyết định này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ trong 05 ngày làm việc.

3. Kinh phí hỗ trợ được chuyển cho Chủ hộ theo hình thức đã đăng ký tại Đơn đề nghị hỗ trợ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm các bộ, ngành

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện:

a) Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Quyết định này;

b) Định kỳ hàng năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn khi cần thiết.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan ban hành hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ.

3. Bộ Công an hướng dẫn, quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, ban hành tiêu chuẩn thiết bị chính của hệ thống điện mặt trời hộ gia đình.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách cho vay ưu đãi đầu tư hệ thống điện mặt trời hộ gia đình theo quy định tại Quyết định này;

b) Chỉ định các tổ chức tín dụng đủ điều kiện tham gia chương trình cho vay ưu đãi, bảo đảm khả năng tiếp cận vốn thuận lợi cho người dân;

c) Theo dõi, giám sát tình hình cho vay, giải ngân và sử dụng vốn vay ưu đãi trong hệ thống các tổ chức tín dụng tham gia; kịp thời xử lý các vướng mắc, bảo đảm an toàn tín dụng và hiệu quả chính sách.

6. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng công ty Điện lực, các Công ty Điện lực thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 35, Điều 36 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Tổ chức, chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan có liên quan của tỉnh triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Định kỳ hàng năm tổ chức rà soát, cập nhật tình hình đầu tư hệ thống điện mặt trời hộ gia đình trên địa bàn để đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ về tài chính phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương và nhu cầu vốn đầu tư của các hộ gia đình trên địa bàn.

3. Giao Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện:

a) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và chuyển kinh phí hỗ trợ cho Chủ hộ;

b) Đánh giá nhu cầu phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn xã, lập dự toán kinh phí hỗ trợ hàng năm;

c) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các hộ gia đình được hỗ trợ tài chính; trường hợp phát hiện hộ gia đình không tuân thủ quy định, sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm cam kết, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý và thu hồi khoản hỗ trợ theo quy định.

4. Báo cáo về Bộ Công Thương kết quả thực hiện việc hỗ trợ theo Quyết định này tại địa phương trong năm trước liền kề trước ngày 31 tháng 01 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2030 và gửi văn bản báo cáo tổng kết về Bộ Công Thương để tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 11. Trách nhiệm của Chủ hộ

1. Cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ đề nghị hỗ trợ; Đầu tư, lắp đặt và sử dụng thiết bị, vật tư, dây dẫn, phụ kiện có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện, bảo vệ môi trường và quy định có liên quan trong quá trình vận hành nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lữu trữ điện và các nguyên tắc quy định tại Quyết định này.

3. Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …..tháng … năm 2025.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu các đơn vị điện lực và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, CN (2b). | THỦ TƯỚNG Phạm Minh Chính |
| --- | --- |

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số          /2025/QĐ-TTg ngày        tháng         năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã ……………

Tên tôi là:

CCCD/CC số:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại liên hệ:

Là đại diện được uỷ quyền của các Chủ sở hữu nhà ở tại địa chỉ:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số:

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã …… hỗ trợ kinh phí lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện tại nhà ở riêng lẻ như sau:

- Công suất nguồn điện theo Thông báo/Giấy chứng nhận đăng ký phát triển (kWp):

- Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng):

Bằng chữ:

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

- Bản sao Thông báo hoặc Giấy đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP; Bản sao biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu, thỏa thuận đấu nối nguồn điện, hợp đồng mua bán sản lượng điện dư (nếu có);

- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhà ở, gồm: Căn cước công dân của Chủ sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc tài liệu có giá trị như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai).

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã …… cấp kinh phí hỗ trợ theo hình thức:

- Nhận tiền mặt tại:

- Chuyển khoản qua tài khoản số:

Tại: Ngân hàng 		Tôi cam kết các thông tin cung cấp tại Đơn đề nghị này là chính xác, các tài liệu gửi kèm theo được sao chụp từ tài liệu gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thông tin, tài liệu nêu trên./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: Hộ gia đình. | CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |