Phụ lục III

Danh mục trang bị, dụng cụ y tế tối thiểu của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự)

| TT | Tên trang bị, dụng cụ | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cân có thước đo chiều cao | cái | 01 |
| 2 | Thước dây | cái | 01 |
| 3 | ống nghe hai tai | cái | 03 |
| 4 | Huyết áp kế | cái | 03 |
| 5 | Nhiệt kế nách | cái | 02 |
| 6 | Búa phản xạ | cái | 01 |
| 7 | Đèn soi đáy mắt | cái | 01 |
| 8 | Hộp kính thử thị lực | bộ | 01 |
| 9 | Bảng kiểm tra thị lực | cái | 01 |
| 10 | Bảng thị lực màu | cái | 01 |
| 11 | Bộ khám răng hàm mặt | bộ | 01 |
| 12 | Bộ khám tai mũi họng | bộ | 01 |
| 13 | Bộ dụng cụ, bàn khám phụ khoa (nếu có nữ) | bộ | 01 |
| 14 | Nồi luộc khử trùng dụng cụ y tế | cái | 01 |
| 15 | Tủ sấy dụng cụ | cái | 01 |
| 16 | Tủ đựng hồ sơ sức khỏe | cái | 01 |
| 17 | Bàn ghế tại các phòng khám (1 bàn + 2 ghế) | bộ | 05 |
| 18 | Giường khám bệnh | cái | 04 |
| 19 | Ghế chờ khám tại mỗi phòng khám | cái | 03 |
| 20 | Tủ thuốc có đủ thuốc cấp cứu | cái | 01 |
| Tổng cộng: 20 (hai mươi) khoản. |