Phụ lục I

tiêu chuẩn, định mức

diện tích chuyên dùng bệnh viện đa khoa

(Kèm theo Thông tư số     /2024/TT-BYT ngày     tháng    năm 2024 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của: Bệnh viện đa khoa; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

## 1. Diện tích chuyên dùng áp dụng chung cho các khoa trong bệnh viện:

Bảng

| STT | Tên các diện tích chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ phận đón tiếp | 4-6 | (m2/chỗ làm việc) | “chỗ làm việc”: Là diện tích làm việc dành cho 01 nhân viên y tế để hướng dẫn, làm các thủ tục hành chính, tiếp nhận, trả kết quả. Căn cứ quy mô, công suất hoạt động của mỗi đơn vị để xác định số chỗ làm việc cho phù hợp. |
| 2 | Chỗ đợi | 1,2- 1,5/người lớn 1,5 - 1,8/trẻ em | (m2/chỗ đợi) | “chỗ đợi”: Là diện tích để lắp đặt ghế ngồi đợi của 1 người đợi. |
| 3 | Phòng giao ban, sinh hoạt chung | 2 | (m2/người) | Căn cứ số lượng nhân viên và yêu cầu công việc của đơn vị để xác định diện tích phòng phù hợp. |
| 4 | Phòng trưởng khoa | 18 | (m2/phòng) | Không bao gồm diện tích chức danh theo nghị định 152/2017/NĐ-CP |
| 5 | Phòng phó khoa | 18 | (m2/phòng) | Không bao gồm diện tích chức danh theo nghị định 152/2017/NĐ-CP |
| 6 | Phòng chuyên gia | 18 | (m2/phòng) |  |
| 7 | Phòng bác sỹ | 6-9 | (m2/chỗ) | “chỗ”: là diện tích làm việc của 1 bác bác sỹ. |
| 8 | Phòng y tá, điều dưỡng | 6 | (m2/chỗ) | “chỗ”: là diện tích làm việc của 1 y tá, điều dưỡng. |
| 9 | Phòng y tá trưởng (điều dưỡng trưởng) | 18 | (m2/phòng) | Không bao gồm diện tích chức danh theo nghị định 152/2017/NĐ-CP |
| 10 | Chỗ trực và làm việc của y tá (điều dưỡng) | 9-12 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực |
| 11 | Phòng sinh viên, thực tập sinh | 1,8 | (m2/người) | Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp |
| 12 | Phòng lưu bệnh nhân 1 giường | 12-15 | (m2/giường) | Không bao gồm diện tích phòng vệ sinh |
| 13 | Phòng lưu bệnh nhân lớn hơn 1 giường | 6-9 | (m2/giường) | Không bao gồm diện tích phòng vệ sinh |
| 14 | Phòng soạn ăn | 6-9 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian soạn chia thức ăn của 1 nhân viên phục vụ |
| 15 | Phòng ăn | 1,2 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian bố trí bàn và ghế ăn cho 1 người |
| 16 | Phòng sinh hoạt, tiếp khách (trong đơn nguyên điều trị nội trú) | 1,2 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian bố trí bàn và ghế cho 1 người |
| 17 | Phòng thủ thuật | 9-12 | (m2/giường) | Bao gồm không gian kê giường, chỗ bác sĩ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ |
| 18 | Phòng chuẩn bị dụng cụ | 4-6 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế |
| 19 | Phòng cấp cứu (trong khoa điều trị nội trú) | 9-12 | (m2/giường) | Bao gồm không gian kê giường, chỗ bác sĩ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ |
| 20 | Phòng xét nghiệm (trong khoa điều trị nội trú) | 15-20 | (m2/phòng) |  |
| 21 | Phòng thay quần áo nam | 1,8-2 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian thay quần áo và tủ để đồ của 1 nhân viên |
| 22 | Phòng thay quần áo nữ | 1,8-2 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian thay quần áo và tủ để đồ của 1 nhân viên |
| 23 | Khu vệ sinh (nhân viên) (nam, nữ riêng biệt) | 18-24 | (m2/phòng) | Bao gồm cả tắm |
| 24 | Kho bẩn | 12-15 | (m2/phòng) |  |
| 25 | Kho sạch | 12-15 | (m2/phòng) |  |

### 2. Diện tích chuyên dùng Khoa khám bệnh và điều trị ngoại trú

Bảng

| STT | Tên các diện tích chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng khám nội, khám ngoại | 9-15 | (m2/chỗ) | - “chỗ”: Là không gian làm việc của 1 bác sỹ và 1 y tá/điều dưỡng (nếu có) gồm: giường khám, bàn ghế khám, tủ dụng cụ và các thiết bị y tế hỗ trợ. |
| 2 | Phòng thủ thuật ngoại | 24-30 | (m2/phòng) | 4 chỗ khám bố trí 1 phòng thủ thuật |
| 3 | Phòng khám sản | 15-18 | (m2/chỗ) |  |
| 4 | Phòng khám phụ khoa | 15-18 | (m2/chỗ) |  |
| 5 | Phòng khám nhi thường | 9-15 | (m2/chỗ) |  |
| 6 | Phòng cho bú (bố trí tại khu vực khám nhi) | 1,5 - 1,8 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian kê ghế cho 1 mẹ và con |
| 7 | Phòng tạm lưu bệnh nhân | 18 | (m2/bệnh nhân) | Có vệ sinh khép kín |
| 8 | Phòng khám răng hàm mặt | 12-15 | (m2/chỗ) |  |
| 9 | Phòng tiểu phẫu răng | 12-15 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian kê giường, chỗ bác sĩ thực hiện thủ thuật và các thiết bị y tế hỗ trợ |
| 10 | Phòng chỉnh hình răng | 9-12 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian kê ghế răng, chỗ bác sĩ thực hiện thủ thuật chỉnh hình và các thiết bị y tế hỗ trợ |
| 11 | Xưởng răng giả | 24-30 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian kê bàn, ghế, chỗ kỹ thuật viên chế tạo răng giả và chỗ đặt các thiết bị hỗ trợ |
| 12 | Phòng khám mắt (phần sáng) | 15-18 | (m2/chỗ) |  |
| 13 | Phòng khám mắt (phần tối) | 15-18 | (m2/chỗ) |  |
| 11 | Phòng khám tai mũi họng | 12-15 | (m2/chỗ) |  |
| 12 | Phòng cách ly | 18 | (m2/bệnh nhân) | Có vệ sinh khép kín |
| 13 | Phòng châm cứu | 9-12 | (m2/giường) |  |
| 14 | Phòng sơ cứu | 9-12 | (m2/giường) |  |
| 15 | Phòng phát thuốc | 9-12 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian phát thuốc, tủ thuốc, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên và 1 bệnh nhân |
| 16 | Chỗ bán thuốc | 9-12 | (m2/chỗ) | - “chỗ” : Bao gồm không gian phát thuốc, tủ thuốc, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên và 1 bệnh nhân |
| 17 | Kho thuốc | 24-30 | (m2/kho) |  |
| 18 | Chỗ lấy bệnh phẩm | 2-4 | (m2/chỗ) | - “chỗ”: Bao gồm không gian lấy mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân (có 1 xí + 1 chậu rửa) |
| 19 | Chỗ nhận mẫu bệnh phẩm | 9-12 | (m2/chỗ) | - “chỗ”: Bao gồm không gian tủ đựng mẫu, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên, và các thiết bị hỗ trợ… |
| 20 | Phòng lưu hồ sơ khám | 18-24 | (m2/phòng) |  |

### 3. Diện tích chuyên dùng các khoa điều trị nội trú

- Diện tích chuyên dùng của các Khoa điều trị nội trú quy định tại Bảng 1

- Ngoài các diện tích chuyên dùng quy định tại Bảng 1, các diện tích chuyên dùng khác (đối với các khoa có đặc thù riêng) quy định cụ thể như sau:

### 3.1. Khoa Phụ sản

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Phụ sản được quy định tại tại Bảng 3.

Bảng

| STT | Tên các diện tích chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng xét nghiệm thông thường | 9-12 | m2/nhân viên | Bao gồm không gian hoạt động, thao tác của 1 nhân viên |
|  | Khu vực đẻ |  |  |  |
|  | Khu sạch |  |  |  |
| 1 | - Phòng khám thai | 36 | m2/phòng |  |
| 2 | - Phòng chờ đẻ (02 giường) | 12-24 | m2/phòng |  |
| 3 | - Phòng WC trước khi đẻ | 6-9 | m2/phòng |  |
| 4 | - Phòng nghỉ sau thủ thuật sinh đẻ kế hoạch (nạo thai, đặt vòng) | 12-18 | m2/phòng |  |
|  | Khu vô khuẩn |  |  |  |
| 1 | - Phòng rửa tay, thay áo | 9 | m2/phòng |  |
| 2 | - Phòng đỡ đẻ vô khuẩn (01-02 bàn) | 15-24 | m2/phòng |  |
| 3 | - Phòng đỡ đẻ bệnh lý (01 bàn) | 18 | m2/phòng |  |
| 4 | - Phòng thủ thuật sinh đẻ kế hoạch (nạo thai, đặt vòng) | 15-18 | m2/phòng |  |
|  | Khu hữu khuẩn |  |  |  |
| 1 | - Phòng WC trước khi đẻ | 6-9 | m2/phòng |  |
| 2 | - Phòng đỡ đẻ hữu khuẩn (01 bàn) | 15-18 | m2/phòng |  |
|  | Khu hậu cần |  |  |  |
| 1 | - Kho sạch | 18-21 | m2/phòng |  |
| 2 | - Chuẩn bị dụng cụ | 9-12 | m2/chỗ | - “chỗ” : Bao gồm không gian hoạt động, thao tác của 1 nhân viên |
| 3 | - Chỗ thu hồi đồ bẩn | 12-15 | m2/phòng |  |
|  | Khu vực lưu sau đẻ |  |  | chiếm 50% số giường |
| 1 | Phòng lưu sản phụ đẻ mổ |  |  |  |
|  | - Phòng lưu sản phụ đẻ mổ 2 giường | 15-22 | m2/phòng |  |
|  | - Phòng lưu sản phụ đẻ mổ 5 giường | 32-42 | m2/phòng |  |
| 2 | Phòng lưu sản phụ đẻ thường |  |  |  |
|  | - Phòng lưu sản phụ đẻ thường 2 giường | 15-22 | m2/phòng |  |
|  | - Phòng lưu sản phụ đẻ thường 5 giường | 32-42 | m2/phòng |  |
| 3 | Phòng lưu sản phụ đẻ nhiễm khuẩn | 15-22 | m2/phòng |  |
| 4 | Phòng lưu sau khi làm thủ thuật sinh đẻ kế hoạch | 18 | m2/phòng | Lưu bệnh nhân 12-48h sau thủ thuật |
| 5 | Phòng giặt | 12-15 | m2/phòng |  |
|  | Đơn nguyên điều trị phụ khoa |  |  |  |
| 1 | Phòng khám phụ khoa | 15-36 | m2/phòng | mỗi bàn tính thêm 9m2, ko quá 3 bàn/P |
| 2 | Phòng thủ thuật kỹ thuật |  |  |  |
|  | - Chỗ làm thuốc | 18-24 | m2/chỗ |  |
|  | - Chỗ soi đốt | 18-24 | m2/chỗ |  |
|  | - Chỗ rửa, hấp, chuẩn bị dụng cụ | 18 | m2/chỗ |  |

### 3.2. Khoa Nhi

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Nhi được quy định tại Bảng 4.

Bảng

| STT | Tên các diện tích chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng lưu bệnh nhân |  |  |  |
|  | Phòng lưu bệnh nhân - trẻ sơ sinh (thiếu tháng và cách ly) | 3-4 | m2/giường | Tối đa 8 giường/phòng |
|  | Phòng lưu bệnh nhân - trẻ nhỏ | 5-6 | m2/giường | Tối đa 6 giường/phòng |
| 2 | Khu phục vụ sinh hoạt |  |  |  |
|  | Các phòng cho trẻ sơ sinh |  |  |  |
|  | - Phòng tắm rửa - trẻ sơ sinh | 6-15 | m2/phòng |  |
|  | - Chỗ giặt tã lót | 9-15 | m2/phòng |  |
|  | - Chỗ pha sữa - trẻ sơ sinh | 6-15 | m2/phòng |  |
|  | - Chỗ cho bú - trẻ sơ sinh | 12-15 | m2/phòng |  |
|  | - Phòng nhận trẻ ra viện | 9-15 | m2/phòng |  |
|  | - Kho sạch | 15-18 | m2/phòng |  |
|  | - Kho thu hồi đồ bẩn | 18-21 | m2/phòng |  |
|  | - Chỗ phơi tã lót (Phòng phơi nắng) | 1-1,2 | m2/chỗ | - “chỗ” : Bao gồm không gian giá phơi đồ cho 01 bệnh nhi |
|  | Các phòng cho trẻ nhỏ |  |  |  |
|  | - Phòng chuẩn bị cơm và ăn | 15-18 | m2/phòng |  |
|  | - Chỗ chơi | 15-18 | m2/phòng |  |
|  | - Phòng tắm rửa - trẻ nhỏ | 9-12 | m2/phòng |  |
|  | - Xí tiểu - trẻ nhỏ | 9-12 | m2/phòng |  |
|  | - Phòng giặt | 9-12 | m2/phòng |  |
|  | - Kho sạch | 15-18 | m2/phòng |  |
|  | - Kho thu hồi đồ bẩn | 18-21 | m2/phòng |  |

### 3.3. Khoa Truyền nhiễm

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Truyền nhiễm được quy định tại Bảng 5

Bảng

| STT | Tên các diện tích chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng lưu bệnh nhân |  |  |  |
|  | - Phòng lưu bệnh nhân 1 giường | 7-8 | m2/giường |  |
|  | - Phòng lưu bệnh nhân 2 giường | 7-8 | m2/giường |  |
| 2 | Phòng phục vụ sinh hoạt bệnh nhân |  |  |  |
|  | - Phòng soạn ăn, khử trùng dụng cụ ăn | 9-12 | m2/chỗ | - “chỗ” : Bao gồm không gian hoạt động, thao tác của 1 nhân viên |
|  | - Kho sạch | 8-21 | m2/phòng |  |
|  | - Thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ | 6-18 | m2/phòng |  |
| 3 | Phòng chuẩn bị điều trị | 9-12 | m2/phòng |  |
| 4 | Phòng cấp cứu bệnh truyền nhiễm | 15-18 | m2/phòng |  |

### 3.4. Khoa Cấp cứu

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Cấp cứu được quy định tại Bảng 6

Bảng

| STT | Tên các diện tích chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực Sảnh cấp cứu | 6-9 | (m2/giường) |  |
| 2 | Phòng sơ cứu, phân loại | 6-9 | (m2/giường) |  |
| 3 | Phòng thủ thuật cấp cứu | 9-12 | (m2/giường) |  |
| 4 | Phòng tắm rửa, khử độc | 9-12 | (m2/giường) |  |
| 5 | Phòng tạm lưu cấp cứu | 9-12 | (m2/giường) |  |

### 3.5. Khoa Hồi sức tích cực và chống độc

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Hồi sức tích cực và chống độc được quy định  tại Bảng 7.

Bảng

| STT | Tên các diện tích chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng điều trị tích cực | 9-12 | (m2/giường) | - Tùy theo điều kiện diện tích để tính toán xây dựng cho phù hợp |
| 2 | Phòng rửa khử độc, rửa dạ dày | 9-12 | (m2/giường) | Có vệ sinh khép kín |
| 3 | Phòng làm thủ thuật can thiệp | 36 | (m2/phòng) | Yêu cầu như phòng mổ |
| 4 | Phòng máy | 36 | (m2/phòng) |  |
| 5 | Phòng rửa, tiệt trùng | 24 | (m2/phòng) |  |
| 6 | Kho sạch | 24 | (m2/phòng) |  |
| 7 | Kho bẩn | 12 | (m2/phòng) |  |
| 8 | Phòng bệnh nhân đặc biệt (hấp hối) | 12-15 | (m2/giường) |  |
| 9 | Phòng đổ thải | 6 | (m2/phòng) |  |

### 3.6. Khoa Y học cổ truyền

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Y học cổ truyền được quy định tại Bảng 8.

Bảng

| STT | Tên các diện tích chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng khám, bắt mạch | 15-18 | m2/phòng |  |
| 2 | Phòng xoa bóp, day bấm huyệt | 18-36 | m2/phòng |  |
| 3 | Phòng châm cứu | 9-12 | m2/chỗ | - “chỗ” : Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, … |
| 5 | Phòng phát thuốc, kho thuốc | 36-48 | m2/phòng |  |
| 6 | Kho dụng cụ | 12-15 | m2/phòng |  |

### 3.7. Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng được quy định tại Bảng 9.

Bảng

| STT | Tên các diện tích chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng điều trị bằng quang điện | 9-12 | m2/giường | Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, … |
|  | - Chỗ điều trị bằng tia hồng ngoại |  |  |  |
|  | - Chỗ điều trị bằng tia tử ngoại |  |  |  |
|  | - Chỗ điều trị bằng điện |  |  |  |
|  | - Chỗ điều trị bằng các máy khác |  |  |  |
| 2 | Phòng điều trị bằng nhiệt |  |  |  |
|  | - Phòng bó paraphin, ngải cứu | 9-12 | m2/giường | Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, … |
|  | - Phòng xông | 9-12 | m2/giường | Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, … |
| 3 | Phòng điều trị vận động và thể dục |  |  |  |
|  | - Phòng luyện tập | 70 | m2/phòng |  |
|  | - Phòng xoa bóp | 9-12 | m2/giường | Bao gồm không gian giường bệnh nhân, bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, … |
|  | - Phòng thay quần áo và kho đồ dùng | 12 | m2/phòng |  |
|  | - Sân tập thể dục | 60 | m2/phòng |  |
| 4 | Bộ phận thủy trị liệu |  |  |  |
|  | - Chỗ tắm, ngâm nước | 9-12 | m2/chỗ | - “chỗ” : Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ tắm, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ,… |
|  | - Chỗ tắm bùn khoáng | 9-12 | m2/chỗ | - “chỗ” : Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ tắm, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ,… |
| 5 | Chỗ điều trị |  |  |  |
|  | - Chỗ điều trị nằm, m2/chỗ | 9-12 | m2/chỗ | - “chỗ” : Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, … |
|  | - Chỗ điều trị ở tư thế ngồi, m2/chỗ | 9-12 | m2/chỗ | - “chỗ” : Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, … |
|  | - Chỗ nghỉ sau điều trị hoặc tập thể dục | 9-12 | m2/chỗ | - “chỗ” : không gian giường bệnh nhân, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác 30-50% số chỗ điều trị |
| 6 | Phòng nhân viên và chỗ bảo quản đồ vải | 18-24 | m2/phòng |  |

### 3.8. Khoa Y học Hạt nhân – điều trị ung bướu

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Y học Hạt nhân – điều trị ung bướu được quy định tại Bảng 10.

Bảng

| STT | Tên các diện tích chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng lập kế hoạch điều trị | 6 | m2/nhân viên |  |
| 2 | Phòng khuôn chì mặt nạ | 18-24 | m2/phòng |  |
| 3 | Phòng tiêm | 18-32 | m2/phòng |  |
| 4 | Phòng nghỉ bệnh nhân tiêm | 18-32 | m2/phòng |  |
|  | Khu vực đặt máy Gia tốc |  |  |  |
| 1 | Phòng máy gia tốc | 100-150 | m2/máy |  |
| 2 | Phòng điều khiển gia tốc | 12-18 | m2/phòng |  |
| 3 | Phòng lập kế hoạch gia tốc | 12-18 | m2/phòng |  |
| 4 | Phòng chuẩn bị | 12-18 | m2/phòng |  |
| 5 | Phòng sever và UPS | 9-12 | m2/phòng |  |
|  | Khu vực đặt máy CT mô phòng |  |  |  |
| 1 | Phòng máy CT mô phỏng | 30 | m2/máy |  |
| 2 | Phòng điều khiển CT mô phỏng | 9-12 | m2/phòng |  |
| 3 | Phòng chuẩn bị | 9-12 | m2/phòng |  |
|  | Khu vực đặt máy Xạ áp sát |  |  |  |
| 1 | Phòng điều trị tia xạ áp sát | 30 | m2/máy |  |
| 2 | Phòng điều khiển | 12-18 | m2/phòng |  |
| 3 | Phòng chuẩn bị | 12-18 | m2/phòng |  |
|  | Phòng xạ trị |  |  |  |
| 1 | Phòng điều trị tia xạ | 30 | m2/máy |  |
| 2 | Phòng điều khiển | 12-18 | m2/phòng |  |
| 3 | Phòng chuẩn bị | 12-18 | m2/phòng |  |
|  | Hệ thống cộng hưởng từ |  |  | Quy định tại bảng 12 – Khoa chẩn đoán hình ảnh |
|  | Hệ thống xạ hình 2 đầu thu (SPEC) |  |  |  |
| 1 | Phòng SPECT | 50 | m2/phòng |  |
| 2 | Phòng điều khiển Spect | 12-18 | m2/phòng |  |
| 3 | Phòng chờ bệnh nhân | 12-18 | m2/phòng |  |
|  | Phòng X-quang |  |  | Quy định tại bảng 12 – Khoa chẩn đoán hình ảnh |
| 1 | Phòng bệnh nhân nam | 6-9 | m2/giường | Không bao gồm diện tích phòng vệ sinh |
| 2 | Phòng bệnh nhân nữ | 6-9 | m2/giường | Không bao gồm diện tích phòng vệ sinh |
|  | Khu phụ trợ |  |  |  |
| 1 | Phòng tạm nghỉ bệnh nhân | 4-6 | m2/chỗ | - “chỗ” : Bao gồm không gian giường, kê ghế, tạm nghỉ của 1 bệnh nhân |
| 2 | Phòng theo dõi bệnh nhân trước khi về | 4-6 | m2/chỗ | - “chỗ” : Bao gồm không gian giường, kê ghế, tạm nghỉ của 1 bệnh nhân - có vệ sinh khép kín |

### 3.9. Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức được quy định tại Bảng 11.

Bảng

| STT | Tên các diện tích chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng mổ | 36 | (m2/phòng) | mổ vô khuẩn, hữu khuẩn |
| 2 | Phòng mổ kỹ thuật cao (phòng mổ Hybrid) | 60 -120 | (m2/phòng) | Là phòng mổ kết hợp các thiết bị phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, thiết bị can thiệp. Căn cứ vào chức năng và yêu cầu tích hợp các thiết bị cụ thể để xác định diện tích phù hợp. |
| 3 | Rửa tay vô khuẩn | 2 - 2,5 | (m2/chỗ) | -"chỗ": Bao gồm không gian hoạt động, thao tác, bồn rửa tay của 1 nhân viên - 01 chỗ/ 01 phòng mổ - 02 vòi rửa tay/ 01 chỗ |
| 4 | Hành lang vô khuẩn | Tính toán theo thiết kế đảm bảo chiều rộng hành lang ≥2,4m |  |  |
| 5 | Cung cấp vật tư | 9-12 | (m2/phòng mổ) |  |
| 6 | Tiền mê | 9-12 | (m2/giường) |  |
| 7 | Hành lang sạch | Tính toán theo thiết kế đảm bảo chiều rộng hành lang ≥2,4m |  |  |
| 8 | Phòng nghỉ giữa ca mổ | 9-12 | (m2/phòng mổ) |  |
| 9 | Phòng ghi hồ sơ mổ | 12 | (m2/phòng mổ) |  |
| 10 | Phòng khử khuẩn | 24-30 | (m2/phòng) |  |
| 11 | Phòng đồ thải | 18 | (m2/phòng) |  |
| 12 | Kho thiết bị | 24 | (m2/phòng) |  |
| 13 | Tiếp nhận bệnh nhân | 9-12 | (m2/giường) |  |
| 14 | Hồi tỉnh (giường) | 12 | (m2/giường) | 1 phòng mổ có 1 giường hồi tỉnh |
| 15 | Hội chẩn, đào tạo | 36-40 | (m2/phòng) |  |
| 16 | Hành chính, trực | 18-24 | (m2/phòng) |  |
| 17 | Thay quần áo, vệ sinh phẫu thuật viên (Nam/nữ riêng biệt) | 24 | (m2/phòng) |  |

### 4. Diện tích chuyên dùng các khoa kỹ thuật nghiệp vụ

- Diện tích chuyên dùng của các khoa kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định tại Bảng 1

- Ngoài các diện tích chuyên dùng quy định tại Bảng 1, các diện tích chuyên dùng khác (tại các khoa có thêm các chức năng chuyên dùng đặc thù riêng) quy định cụ thể như sau:

### 4.1. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Chẩn đoán hình ảnh được quy định tại Bảng 12.

Bảng

| STT | Tên chức năng chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khu vực Xquang thông thường |  |  |  |
| 1 | Khu vực đặt máy |  |  |  |
|  | - Phòng chụp | 20 | (m2/máy) |  |
|  | - Phòng điều khiển | 6 | (m2/phòng) |  |
| 2 | Khu vực chuẩn bị |  |  |  |
|  | - Buồng tháo, thụt | 9 | (m2/phòng) |  |
|  | - Phòng nghỉ bệnh nhân | 9 | (m2/giường) |  |
|  | Khu vực CT - scanner |  |  |  |
| 1 | Khu vực đặt máy |  |  |  |
|  | - Phòng chụp | 30 | (m2/máy chụp) |  |
|  | - Phòng điều khiển | 12 | (m2/phòng) |  |
| 2 | Khu vực chuẩn bị | 18 | (m2/máy) |  |
|  | Khu vực Siêu âm |  |  |  |
| 1 | - Phòng siêu âm | 9 | (m2/máy) |  |
| 2 | - Phòng chuẩn bị cho đơn vị siêu âm can thiệp | 9 | (m2/ phòng) |  |
|  | - Phòng nghỉ sau siêu âm can thiệp | 9-12 | (m2/giường) |  |
|  | Khu vực Cộng hưởng từ (MRI) |  |  |  |
| 1 | Khu vực đặt máy |  |  |  |
|  | - Phòng chụp | 30 | (m2/máy chụp) |  |
|  | - Phòng điều khiển | 12 | (m2/phòng) |  |
| 2 | Phòng đọc và xử lý hình ảnh | 24 | (m2/phòng) |  |
| 3 | Phòng chuẩn bị | 18 | (m2/phòng) |  |
|  | Khu vực chụp mạch (DSA) |  |  |  |
| 1 | Phòng đặt máy | 50-70 | (m2/máy) |  |
| 2 | Phòng điều khiển | 12-15 | (m2/ phòng) |  |
| 3 | Phòng chuẩn bị | 18 | (m2/phòng) |  |
| 4 | Phòng kỹ thuật điện | 15-20 | (m2/phòng) |  |
|  | Phòng đọc phim,xử lý phim, hội chẩn | 18 | (m2/phòng) |  |
|  | Diện tích phụ trợ khác |  |  |  |
| 1 | Kho thiết bị dụng cụ | 24-30 | (m2/phòng) |  |
| 2 | Kho hóa chất và vật tư | 24 | (m2/phòng) |  |

### 4.2. Khoa xét nghiệm

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Chẩn đoán hình ảnh được quy định tại Bảng 13.

Bảng

| STT | Tên chức năng chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Labo Xét nghiệm vi sinh | 150-200 | (m2/Labo) | “Labo”: Bao gồm các chức năng: Đổ môi trường,Phòng thiết bị/ máy, Phòng PCR,Pha mix,Phòng tách triết, Nuôi cấy nấm,Nuôi cấy vi khuẩn,Phòng miễn dịch,Phòng đệm/ Thay áo, ,Lưu mẫu,Xử lý mẫu/ rác lấy nhiễm… Phòng vô khuẩn,Chuẩn bị môi trường, mẫu, ,…). Tùy theo thiết kế có thể phân chia thành các phòng chức năng riêng. |
| 2 | Labo xét nghiệm hóa sinh | 80 -150 | (m2/Labo) | Labo: Bao gồm các chức năng: Chuẩn bị,Phòng rửa/ tiệt trùng,Kỹ thuật phụ trợ, Phòng lấy mẫu,Phòng lưu mẫu, Phòng xử lý rác thải y tế, Kho hóa chất, … |
| 3 | La bo xét nghiệm huyết học | 80 -150 | (m2/Labo) | Labo: Bao gồm các chức năng: Phòng pha chế, Phòng lưu trữ máu ,Phòng lưu trữ mẫu máu xét nghiệm, Phòng rửa/ tiệt trùng, Kho hóa chất, … |
| 4 | Kho chung | 36 | (m2/phòng) | Tùy theo yêu cầu sử dụng để xác định số lượng kho |

### 4.3. Khoa truyền máu

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa truyền máu được quy định tại Bảng 14.

Bảng

| STT | Tên chức năng chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng chờ dành cho người hiến máu | 2 | (m2/người) |  |
| 2 | Phòng nghỉ cho người hiến máu | 2-4 | (m2/người) |  |
| 3 | Phòng khám và xét nghiệm huyết học | 9 | (m2/chỗ) | "chỗ": Bao gồm không gian bàn ghế khám, lấy mẫu máu xét nghiệm. |
| 4 | Phòng lấy máu kết hợp phòng đệm | 9-12 | (m2/ghế) | "ghế": Bao gồm không gian bàn ghế lấy máu. |
| 5 | Phòng trữ và phát máu | 36 | (m2/phòng) |  |
| 6 | Chỗ rửa, hấp, sấy dụng cụ | 4-6 | (m2/chỗ) | "chỗ": Bao gồm không gian hoạt động, thao tác của 1 nhân viên |
| 7 | Phòng ngủ trực phòng trữ máu | 15 | (m2/phòng) |  |
| 8 | Phòng pha chế dung dịch chống đông máu | 9-12 | (m2/phòng) |  |

### 4.4. Khoa Giải phẫu bệnh

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Giải phẫu bệnh được quy định tại Bảng 15.

Bảng

| STT | Tên chức năng chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khu nghiệp vụ kỹ thuật |  |  | Tùy thuộc vào chức năng của từng bệnh viện, cấp có thẩm quyền sẽ quyết định đầu tư |
| 1 | phòng sinh học phân tử | 15-20 | (m2/phòng) |  |
| 2 | phòng kỹ thuật hóa mô miễn dịch | 15-20 | (m2/phòng) |  |
| 3 | Phòng khám, chẩn đoán tế bào học | 60-100 | (m2/phòng) |  |
| 4 | Phòng nhận và xử lý bệnh phẩm | 24-30 | (m2/phòng) |  |
| 5 | Phòng cắt, nhuộm bệnh phẩm | 30-36 | (m2/phòng) |  |
| 6 | Phòng chuẩn bị, pha chế hóa chất | 30-36 | (m2/phòng) |  |
| 7 | Phòng ảnh, đọc tiêu bản | 20-25 | (m2/phòng) |  |
| 8 | Phòng lưu trữ hồ sơ, tiêu bản | 24-30 | (m2/phòng) |  |
| 9 | Phòng rửa, tiệt trùng | 24 | (m2/phòng) |  |
| 10 | Kho | 18 | (m2/phòng) |  |
|  | Khu phụ trợ |  |  | Tùy thuộc vào chức năng của từng bệnh viện, cấp có thẩm quyền sẽ quyết định đầu tư |
| 1 | Phòng tang lễ | 60-100 | (m2/phòng) |  |
| 2 | Phòng dịch vụ tang lễ | 24-36 | (m2/phòng) |  |
| 3 | Phòng lưu tử thi | 24-36 | (m2/phòng) |  |
| 4 | Phòng khám nghiệm tử thi | 36-45 | (m2/phòng) |  |
| 5 | Phòng lưu trữ bệnh phẩm | 24-30 | (m2/phòng) |  |
| 6 | Kho | 24 | (m2/phòng) |  |
| 7 | Phòng rửa, tiệt trùng | 18 | (m2/phòng) |  |

### 4.5. Khoa Lọc máu

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Lọc máu được quy định tại Bảng 16.

Bảng

| STT | Tên chức năng chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng chạy thận | 9-12 | (m2/máy) | Tùy theo điều kiện diện tích để tính toán xây dựng cho phù hợp |
| 2 | Phòng đặt thiết bị lọc máu | 1-1,2 | (m2/máy) |  |
| 3 | Phòng khám bệnh | 9-12 | (m2/chỗ) | -" chỗ": Bao gồm không gian giường khám, ghế khám, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, … |
| 4 | Phòng chuẩn bị | 4-6 | (m2/chỗ) | -" chỗ": Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế |
| 5 | Nơi tiếp đón bệnh nhân | 4-6 | (m2/chỗ) | -" chỗ": Bao gồm không gian tiếp đón, bàn quầy, ghế của 1 nhân viên |
| 6 | Phòng tạm nghỉ bệnh nhân | 6 | (m2/giường) |  |
| 7 | Phòng rửa tiệt trùng thiết bị | 4-6 | (m2/chỗ) | -" chỗ": Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế |
| 8 | Phòng đặt thiết bị xử lý nước - dịch lọc | 24-30 | (m2/phòng) |  |
| 9 | Phòng hóa sinh chuyên khoa lọc máu | 24-30 | (m2/phòng) |  |
| 10 | Phòng sửa chữa bảo tồn thiết bị lọc máu | 24-30 | (m2/phòng) |  |
| 11 | Phòng xử lý tái sử dụng quả lọc | 24-30 | (m2/phòng) |  |
| 12 | Kho bảo quản thiết bị, phụ tùng, kho tiêu hao | 24 | (m2/phòng) |  |
| 13 | Trung tâm sửa chữa thiết bị | 30-36 | (m2/phòng) |  |

### 4.6. Khoa Nội soi

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Nội soi được quy định tại Bảng 17.

Bảng

| STT | Tên chức năng chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khu kỹ thuật |  |  |  |
| 1 | Phòng nội soi dạ dày tá tràng | 24 | (m2/phòng) |  |
| 2 | Phòng nội soi đại trực tràng | 24 | (m2/phòng) |  |
| 3 | Phòng nội soi tiết niệu | 24-30 | (m2/phòng) |  |
| 4 | Phòng nội soi đường mật | 24 | (m2/phòng) |  |
| 5 | Phòng nội soi mũi, thanh quản, phế quản | 24 | (m2/phòng) |  |
| 6 | Phòng nội soi - Xquang can thiệp | 24-30 | (m2/phòng) | Thiết kế đảm bảo cản xạ giống phòng X-quang |
| 7 | Phòng nội soi sản phụ khoa | 24-30 | (m2/phòng) |  |
|  | Khu phụ trợ |  |  |  |
| 1 | Nghỉ bệnh nhân sau nội soi | 6-9 | (m2/giường) | bố trí giường tạm lưu cho các kỹ thuật nội soi can thiệp |
| 2 | Phòng chuẩn bị | 18 | (m2/phòng) |  |
| 3 | Kho chuyên dụng | 18 | (m2/phòng) |  |

### 4.7. Khoa Thăm dò chức năng

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Thăm dò chức năng được quy định tại Bảng 18.

Bảng

| STT | Tên chức năng chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng thăm dò chức năng tiêu hóa (có chỗ thủ thuật vô khuẩn và chuẩn bị) | 36 - 48 | (m2/phòng) |  |
| 2 | Phòng thăm dò chức năng tiết niệu (có chỗ thủ thuật vô khuẩn và chuẩn bị) | 36 - 48 | (m2/phòng) |  |
| 3 | Phòng thăm dò chức năng tim mạch | 24 - 36 | (m2/phòng) |  |
| 4 | Phòng điện não | 24 - 32 | (m2/phòng) |  |
| 5 | Phòng điện cơ | 24 - 36 | (m2/phòng) |  |
| 6 | Phòng lưu huyết não | 24 - 32 | (m2/phòng) |  |
| 7 | Phòng thăm dò chức năng hô hấp, đo chuyển hóa cơ bản và cân đo | 24 - 36 | (m2/phòng) |  |
| 8 | Phòng thăm dò chức năng thận tiết niệu | 24 - 36 | (m2/phòng) |  |
| 9 | Thử, đo lượng đường máu và nước tiểu | 24 - 36 | (m2/phòng) |  |
| 10 | Phòng thăm dò chức năng thần kinh | 24 - 36 | (m2/phòng) |  |
| 11 | Phòng dị ứng, miễn dịch | 24 - 36 | (m2/phòng) |  |
| 12 | Kho chuyên dụng | 18 - 24 | (m2/phòng) | Liền kề với thăm khu dò chức năng |

### 4.8. Khoa Dược

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa Dược được quy định tại Bảng 19.

Bảng

| STT | Tên chức năng chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khu vực sản xuất |  |  | Tùy thuộc vào chức năng của từng bệnh viện, cấp có thẩm quyền sẽ quyết định đầu tư |
| 1 | Phòng rửa hấp |  |  |  |
|  | - Chỗ thu chai lọ | 15 - 24 | (m2/phòng) |  |
|  | - Chỗ ngâm, rửa | 18 - 24 | (m2/phòng) |  |
|  | - Chỗ sấy, hấp | 12 - 18 | (m2/phòng) |  |
| 2 | Các phòng pha chế tân dược |  |  |  |
|  | - Phòng cất nước | 6 - 12 | (m2/phòng) |  |
|  | - Phòng pha thuốc nước | 15 - 24 | (m2/phòng) |  |
|  | - Phòng pha chế các loại thuốc khác | 9 - 18 | (m2/phòng) |  |
|  | - Phòng kiểm nghiệm | 15 - 18 | (m2/phòng) |  |
|  | - Phòng soi dán nhãn | 9 - 12 | (m2/phòng) |  |
| 3 | Các phòng bào chế tân, đông dược |  |  |  |
|  | - Phòng chứa vật liệu tươi | 24 - 36 | (m2/phòng) |  |
|  | - Chỗ ngâm, rửa, xát | 20-30 | (m2/chỗ) | -"chỗ" : Bao gồm không gian bố trí các thiết bị bể ngâm, rửa, sơ chế dược liệu… |
|  | - Chỗ hong phơi, sấy | 20-30 | (m2/chỗ) | -"chỗ" : Bao gồm không gian bố trí các thiết bị để sấy, phơi dược liệu… |
| 4 | Phòng chế dược liệu khô |  |  |  |
|  | - Xay tán | 9 - 15 | (m2/phòng) |  |
|  | - Luyện hoàn đóng gói, bốc thuốc | 24 - 36 | (m2/phòng) |  |
|  | - Bếp sắc thuốc, nấu cao | 9 - 15 | (m2/phòng) |  |
|  | - Kho thành phẩm tạm thời | 9 - 15 | (m2/phòng) |  |
|  | Khu vực bảo quản, cấp phát |  |  |  |
| 1 | Quầy cấp phát | 18 - 24 | (m2/phòng) |  |
| 2 | Kho dược | 32 - 45 | (m2/phòng) |  |
| 3 | Kho - phòng lạnh | 15 - 18 | (m2/phòng) |  |
| 4 | Kho bông băng y tế, dụng cụ y tế | 36 - 45 | (m2/phòng) |  |
| 5 | Kho dự trữ dụng cụ y tế | 32 - 36 | (m2/phòng) |  |
| 6 | Kho phế liệu | 9 - 12 | (m2/phòng) |  |

### 4.9. Khoa dinh dưỡng

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa dinh dưỡng được quy định tại Bảng 20.

Bảng

| STT | Tên chức năng chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực sản xuất gồm: | 1,8-2,1 | m2/suất ăn | -"m2/suất ăn": được tính là không gian đáp ứng để sản suất ra 1 suất ăn bệnh nhân - Tùy theo điều kiện diện tích để tính toán xây dựng cho phù hợp |
|  | - Chỗ gia công thô |  |  |  |
|  | - Chỗ gia công kỹ |  |  |  |
|  | - Chỗ phân phối |  |  |  |
| 2 | Khu vực kho phụ trợ gồm: |  |  |  |
|  | - Kho đồ khô |  |  |  |
|  | - Kho lạnh |  |  |  |
|  | - Kho kỹ thuật |  |  |  |
| 3 | - Khu vực nhà ăn |  |  |  |

### 4.10. Khoa kiểm soát  nhiễm khuẩn

Các diện tích chuyên dùng khác của Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn được quy định tại Bảng 21.

Bảng

| STT | Tên chức năng chuyên dùng | Diện tích | Đơn vị tính | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực nhận, kiểm | 1,8-2,1 | (m2/giường bệnh) | - "m2/giường bệnh" : được tính là không gian đáp ứng phục vụ cho 1 giường bệnh nội trú '- Tùy theo điều kiện diện tích để tính toán xây dựng cho phù hợp |
| 2 | Khu vực xử lý: |  |  |  |
|  | - Bộ phận xừ lý dụng cụ |  |  |  |
|  | - Bộ phận xử lý đồ vải |  |  |  |
| 3 | Khu vực đóng gói, cấp phát |  |  |  |

## 5. Diện tích khu hạ tầng kỹ thuật:

## Diện tích kho thiết bị, kho oxy, …:  Bố trí khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh chữa bệnh và được cơ quan nhà nhà nước có thẩm quyền quyết định.